## Sheet1
Balanço de incertezas BMP 180 - High Resolution
Fontes de incerteza |  | Efeitos Sitemáticos | Efeitos aleatórios |  |  |  | hPa -> metros | x0.5/0.06 = 8.33
Símbolo | Descrição | Correção | a | Distribuição | u | v
R | Resolução limitada | - | 0.005 | retangular | 0.024047 | inf
Re | Repetitividade natural | - | - | normal | 0.07151 | 109
- | - | - | - | - | - | -
Cc | Correção combinada | - | - | - | - | -
uc | Incerteza combinada | - | - | normal | 0.075445 | 135.0448
U | Incerteza expandida | - | - | normal | 0.15089 | -
Balanço de incertezas BMP 180 - Ultra High Resolution
Fontes de incerteza |  | Efeitos Sitemáticos | Efeitos aleatórios
Símbolo | Descrição | Correção | a | Distribuição | u | v
R | Resolução limitada | - | 0.005 | retangular | 0.024047 | inf
Re | Repetitividade natural | - | - | normal | 0.077485 | 109
- | - | - | - | - | - | -
Cc | Correção combinada | - | - | - | - | -
uc | Incerteza combinada | - | - | normal | 0.081131 | 131.0067
U | Incerteza expandida | - | - | normal | 0.16226 | -
Balanço de incertezas BMP 180 - Standard
Fontes de incerteza |  | Efeitos Sitemáticos | Efeitos aleatórios
Símbolo | Descrição | Correção | a | Distribuição | u | v
R | Resolução limitada | - | 0.005 | retangular | 0.024047 | inf
Re | Repetitividade natural | - | - | normal | 0.079253 | 109
- | - | - | - | - | - | -
Cc | Correção combinada | - | - | - | - | -
uc | Incerteza combinada | - | - | normal | 0.082821 | 129.9933
U | Incerteza expandida | - | - | normal | 0.16564 | -
Balanço de incertezas BMP 180 - Ultra low Power
Fontes de incerteza |  | Efeitos Sitemáticos | Efeitos aleatórios
Símbolo | Descrição | Correção | a | Distribuição | u | v
R | Resolução limitada | - | 0.005 | retangular | 0.024047 | inf
Re | Repetitividade natural | - | - | normal | 0.090073 | 109
- | - | - | - | - | - | -
Cc | Correção combinada | - | - | - | - | -
uc | Incerteza combinada | - | - | normal | 0.093227 | 125.0911
U | Incerteza expandida | - | - | normal | 0.18645 | -